## Hoja1
ANEXO A. OFERTA ECONÓMICA.
AMPLIACIÓN SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, Y MODIFICACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS HOTEL PANORAMA COMFABOY EN PAIPA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | REMODELACIÓN ÁREA DE PISCINAS |  |  |  | 0
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 783 |  | 0
1.1.2 | DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm. | M2 | 485.6 |  | 0
1.1.3 | DEMOLICIÓN DE FOSOS DE PISCINA EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 92 |  | 0
1.1.4 | DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 135.5 |  | 0
1.1.5 | DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 17.2 |  | 0
1.1.6 | DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 7.5 |  | 0
1.1.7 | DESMONTE DE MEMBRANA DE PISCINAS | M2 | 527.5 |  | 0
1.1.8 | DESMONTE DE CUBIERTA + ENTRAMADO. | M2 | 200 |  | 0
1.1.9 | DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. | M2 | 42.4 |  | 0
1.1.10 | DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 3 |  | 0
1.1.11 | RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 244.7 |  | 0
1.1.12 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UND | 3 |  | 0
1.1.13 | DESMONTE DE ENTRAMADO Y PLATAFORMA EN MADERA | M2 | 50 |  | 0
1.1.14 | DESMONTE DE RED SANITARIA | UND | 1 |  | 0
1.1.15 | DESMONTE DE RED ELECTRICA | UND | 1 |  | 0
1.2 | CIMENTACIÓN
1.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM APROX), A LUGARES AUTORIZADOS (ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACIÓN, CICLOPEO Y OTROS) | M3 | 148.7 |  | 0
1.2.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 518 |  | 0
1.2.3 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM, APROX), A LUGARES AUTORIZADOS | M3 | 307.3 |  | 0
1.2.4 | RELLENO EN RECEBO CLASIFICADO COMPACTADO MECÁNICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. (ZAPATAS Y OTROS) | M3 | 503.5 |  | 0
1.2.5 | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA Y/O RANA Y/O CANGURO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO SEGÚN INVÍAS, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. (PLACA DE CONTRAPISO) | M3 | 245 |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA
1.3.1 | FOSOS PISCINAS: LÚDICA, SEMICIRCULAR Y JACUZZI CIRCULAR
1.3.1.1 | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.07 m. 14 MPa (2000 PSI). | M2 | 377.3 |  | 0
1.3.1.2 | CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO PARA MURO Y LOSAS 4.000 PSI. | M3 | 216.6 |  | 0
1.3.1.3 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA. | KG | 24205.1 |  | 0
1.3.2 | CHAPOTEADERO ZONA INFANTIL
1.3.2.1 | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.07 m. 14 MPa (2000 PSI). | M2 | 56.2 |  | 0
1.3.2.2 | CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO PARA MURO Y LOSAS 4.000 PSI. | M3 | 13.7 |  | 0
1.3.2.3 | SUMINISTRO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PDR-60. | KG | 1532.1 |  | 0
1.3.3 | BLOQUE CUARTOS TÉCNICOS. |  | 0 |  | 0
1.3.3.1 | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.07 m. 14 MPa (2000 PSI). | M2 | 13.9 |  | 0
1.3.3.2 | CONCRETO CICLÓPEOS DE NIVELACIÓN Y ELEVACIÓN 3.000 PSI 40% RAJÓN. CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO. | M3 | 13.1 |  | 0
1.3.3.3 | ZAPATAS EN CONCRETO 4.000 PSI. CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO. INCLUYE FORMALETA EN MADERA. | M3 | 12 |  | 0
1.3.3.4 | VIGAS DE CIMENTACIÓN 4.000 PSI. CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO. | M3 | 13.6 |  | 0
1.3.3.5 | PEDESTAL EN CONCRETO 4.000 PSI. | M3 | 0.5 |  | 0
1.3.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO E=10cm, 3.000 PSI. | M2 | 140.4 |  | 0
1.3.3.7 | VIGAS AÉREAS DE 4.000 PSI. | M3 | 3.3 |  | 0
1.3.3.8 | PLACAS MACIZAS AÉREAS DE 11cm DE ALTURA. 4.000 PSI. | M2 | 62.1 |  | 0
1.3.3.9 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS. RECUBRIMIENTO BICAPA EPOXI Y POLIURETANO SEGÚN PLANOS. | KG | 11315.2 |  | 0
1.3.3.10 | SUMINISTRO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PDR-60. | KG | 11727.6 |  | 0
1.3.3.11 | MALLAS ELECTROSOLDADAS | KG | 1148.4 |  | 0
1.3.3.12 | CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO PARA MURO Y LOSAS 4.000 PSI. CUARTO TÉCNICO. | M3 | 65.5 |  | 0
1.3.3.13 | CONCRETO 3.000 PSI PARA ESCALERAS. | M3 | 2.9 |  | 0
1.3.3.14 | EMPALMES MECÁNICOS TIPO F-MAX 2 PARA ACERO DE REFUERZO DE #5 a #8. | UND. | 74 |  | 0
1.3.4 | CUBIERTA
1.3.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE ACABADO 3,0 MLS (DFT)DE ESMALTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE LIMPIEZA SSPC-SP6 Y PROTECCIÓN 5,0 MLS(DFT) MASTIC EPOXICO13211/13218 | ML | 2689.1 |  | 0
1.3.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM, (INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN). | M2 | 178 |  | 0
1.3.5 | MUROS
1.3.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=8mm Canal Base 9 Cal.20, (INCLUYE ESTUCO Y PINTURA 2 MANOS), | M2 | 148.9 |  | 0
1.3.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRESCASA ECO SIN PAPEL 7,5 X 1,22 X 2 1/2" | M2 | 148.9 |  | 0
1.3.5.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO MUROS 1:3 | M2 | 232.2 |  | 0
1.3.5.4 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE | ML | 293.7 |  | 0
1.3.5.5 | MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12 MTS (INCLUYE REGATAS) | M2 | 60.7 |  | 0
1.3.5.6 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 262.6 |  | 0
1.3.5.7 | MANTENIMIENTO DE MUROS PERIMETRALES EN POLICARBONATO MACIZO 6MM (INCLUYE LAVADO, AJUSTE DE TORNILLERIA, CONECTORES Y DEMÁS) | M2 | 280 |  | 0
1.3.6 | CIELO RASO |  | 0 |  | 0
1.3.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN DRYWALL 1/2, (INCLUYE ESTUCO) | M2 | 70 |  | 0
1.3.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO HUNTER DOUGLAS BAFFLE(INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ESTRUCTURA PROPIA) | M2 | 751 |  | 0
1.3.7 | PINTURA
1.3.7.1 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | M2 | 60.7 |  | 0
1.3.7.2 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO | ML | 293.7 |  | 0
1.3.7.3 | ESTUCO Y VINILO LINEAL TRES MANOS EN MUROS | ML | 293.7 |  | 0
1.3.7.4 | VINILO TIPO I DOS MANOS SOBRE ESTUCO | M2 | 262.6 |  | 0
1.3.8 | PISOS Y ENCHAPES |  | 0 |  | 0
1.3.8.1 | ALISTADO DE PISO E=0,04 CMS 1:5 | M2 | 1119 |  | 0
1.3.8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA | M2 | 730 |  | 0
1.3.8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO PARA FOSOS DE PISCINAS , COLOR A ELEGIR | M2 | 527.5 |  | 0
1.3.8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PIEDRA MUÑECA H=0,07 | ML | 236.2 |  | 0
1.3.8.5 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) | M2 | 16 |  | 0
1.3.8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA NATURAL PARA MUROS INTERNOS DE PISCINAS | M2 | 198 |  | 0
1.3.9 | CARPINTERIA METÁLICA Y DE MADERA
1.3.9.1 | SISTEMA SERIE UNITIZED 4 Lamin Termoendurecido 6mm COOL LITE KNT 164 + PVB 0.76 Incoloro + Incoloro 4mm | M2 | 66 |  | 0
1.3.9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO) | M2 | 12 |  | 0
1.3.10 | MEJORAMIENTO EXTERIORES ZONA PISICNAS |  | 0 |  | 0
1.3.10.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM APROX), A LUGARES AUTORIZADOS (ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACIÓN, CICLOPEO Y OTROS) | M3 | 196.5 |  | 0
1.3.10.2 | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA Y/O RANA Y/O CANGURO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO SEGÚN INVÍAS, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. (PLACA DE CONTRAPISO) | M3 | 196.5 |  | 0
1.3.10.3 | ALISTADO DE PISO E=0,04 CMS 1:5 | M2 | 473 |  | 0
1.3.10.4 | PLACA DE CONTRAPISO E=10cm, 3.000 PSI. | M2 | 393 |  | 0
1.3.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA | M2 | 473 |  | 0
1.3.10.6 | ESTABLECIMIENTO DE SETOS EN EUGENIAS | ML | 69.9 |  | 0
1.3.11 | AMPLIACION PLAYA PISCINAS |  | 0 |  | 0
1.3.11.1 | DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. | M2 | 147.5 |  | 0
1.2.11.2 | DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 1.8 |  | 0
1.3.11.3 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UND | 3 |  | 0
1.2.11.4 | DESMONTE DE RECUBRIMIENTO EN MADERA | M2 | 47.3 |  | 0
1.3.11.5 | RELLENO EN RECEBO CLASIFICADO COMPACTADO MECÁNICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. (ZAPATAS Y OTROS) | M3 | 203.3 |  | 0
1.3.11.6 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM APROX), A LUGARES AUTORIZADOS (ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACIÓN, CICLOPEO Y OTROS) | M3 | 199.1 |  | 0
1.3.11.7 | ALISTADO DE PISO E=0,04 CMS 1:5 | M2 | 257 |  | 0
1.2.11.8 | PLACA DE CONTRAPISO E=10cm, 3.000 PSI. | M2 | 257 |  | 0
1.3.11.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA | M2 | 79 |  | 0
1.3.11.10 | MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12 MTS (INCLUYE REGATAS) | M2 | 411.2 |  | 0
1.3.11.11 | SISTEMA SERIE UNITIZED 4 Lamin Termoendurecido 6mm COOL LITE KNT 164 + PVB 0.76 Incoloro + Incoloro 4mm | M2 | 23.2 |  | 0
1.3.11.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN VIDRIO LAMINADO 4+4 templado INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CORREAS | M2 | 79 |  | 0
1.3.12 | OTROS |  | 0 |  | 0
1.3.12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 10mm -INCLUYE ACCESORIOS Y POSTES EN ACERO INOXIDABLE (ESCALERA) | M2 | 16 |  | 0
1.3.12.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRES ESCALONES PARA PISCINA EMPOTRAR | UND | 4 |  | 0
1.3.12.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA REDONDA TIPO POSTE EN ACERO INOXIDABLE ASI 304-L CON SALIDA DE CORTE INCLINADO CON LAVAPIES | UND | 5 |  | 0
2 | AMPLIACION ZONA DE LOBBY DE LAS ZONAS HÚMEDAS Y DEL AUDITORIO, CAFETERÍA & BATERÍA DE BAÑOS AUDITORIO - RESTAURANTE |  |  |  | 0
2.1 | PRELIMINARES
2.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 255 |  | 0
2.1.2 | DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm. | M2 | 255 |  | 0
2.1.3 | DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 7.2 |  | 0
2.1.4 | DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 149.2 |  | 0
2.1.5 | DESMONTE DE VIDRIOS. | M2 | 149.2 |  | 0
2.1.6 | DESMONTE DE CIELORASOS | M2 | 350 |  | 0
2.1.7 | DESMONTE DE CUBIERTA + ENTRAMADO. | M2 | 350 |  | 0
2.1.8 | DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. | M2 | 396.4 |  | 0
2.1.9 | DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 12 |  | 0
2.1.10 | DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO. | M2 | 34.6 |  | 0
2.1.11 | RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 244 |  | 0
2.2 | CIMENTACION
2.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM APROX), A LUGARES AUTORIZADOS (ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACIÓN, CICLOPEO Y OTROS) | M3 | 36 |  | 0
2.2.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 37 |  | 0
2.2.3 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM, APROX), A LUGARES AUTORIZADOS | M3 | 245 |  | 0
2.2.4 | RELLENO EN RECEBO CLASIFICADO COMPACTADO MECÁNICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. (ZAPATAS Y OTROS) | M3 | 350 |  | 0
2.2.5 | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA Y/O RANA Y/O CANGURO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO SEGÚN INVÍAS, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. (PLACA DE CONTRAPISO) | M3 | 245 |  | 0
2.2.6 | CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO E=10cm, 3.000 PSI. | M2 | 367 |  | 0
2.3 | ESTRUCTURA
2.3.1 | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.07 m. 14 MPa (2000 PSI). | M2 | 40.5 |  | 0
2.3.2 | CONCRETO CICLÓPEOS DE NIVELACIÓN Y ELEVACIÓN 3.000 PSI 40% RAJÓN. CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO. | M3 | 18.2 |  | 0
2.3.3 | ZAPATAS EN CONCRETO 4.000 PSI. CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO. INCLUYE FORMALETA EN MADERA. | M3 | 31.2 |  | 0
2.3.4 | VIGAS DE CIMENTACIÓN 4.000 PSI. CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO. | M3 | 20 |  | 0
2.3.5 | COLUMNAS EN CONCRETO 4.000 PSI. | M3 | 10.9 |  | 0
2.3.6 | SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E = 0.20 M. (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO). | M2 | 30 |  | 0
2.3.7 | PLACA DE CONTRAPISO E=10cm, 3.000 PSI. | M2 | 240.4 |  | 0
2.3.8 | VIGAS AÉREAS PÓRTICO PRINCIPAL Y SECUNDARIAS 4.000 PSI. | M3 | 41.9 |  | 0
2.3.9 | PLACAS MACIZAS AÉREAS DE 11cm DE ALTURA. 4.000 PSI. | M2 | 97.2 |  | 0
2.3.10 | CONCRETO PARA CULATAS EN CONCRETO REFORZADO. 3.000 PSI. INCLUYE BORDES DE VIGA CANAL. | M3 | 7 |  | 0
2.3.11 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA Y PUENTE SEGÚN PLANOS. RECUBRIMIENTO BICAPA EPOXI Y POLIURETANO SEGÚN PLANOS. | KG | 5762 |  | 0
2.3.12 | SUMINISTRO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PDR-60. | KG | 13675 |  | 0
2.3.13 | MALLAS ELECTROSOLDADAS | KG | 2075.9 |  | 0
2.3.14 | CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO 4.000 PSI PARA RAMPAS. | M3 | 12.8 |  | 0
2.3.15 | CONCRETO HIDRÁULICO TIPO MARINO 4.000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN. | M3 | 6.4 |  | 0
2.3.16 | CONCRETO 3.000 PSI PARA ESCALERAS. | M3 | 5.9 |  | 0
2.3.17 | EMPALMES MECÁNICOS TIPO F-MAX 2 PARA ACERO DE REFUERZO DE #5 a #8. | UND. | 220 |  | 0
2.4 | CUBIERTA
2.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM, (INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN). | M2 | 370 |  | 0
2.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA DESARROLLO 0,60 MTS | ML | 47 |  | 0
2.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO DE 1.05 MTS (INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN). | ML | 47 |  | 0
2.5 | MUROS
2.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=8mm Canal Base 9 Cal.20, (INCLUYE ESTUCO Y PINTURA 2 MANOS), | M2 | 305.1 |  | 0
2.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRESCASA ECO SIN PAPEL 7,5 X 1,22 X 2 1/2" | M2 | 305.1 |  | 0
2.5.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO MUROS 1:3 | M2 | 182.2 |  | 0
2.5.4 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE | ML | 168 |  | 0
2.5.5 | MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12 MTS (INCLUYE REGATAS) | M2 | 352.3 |  | 0
2.5.6 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 170.1 |  | 0
2.6 | CIELO RASO
2.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN DRYWALL 1/2, (INCLUYE ESTUCO) | M2 | 271.3 |  | 0
2.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURAS EN DRYWALL PARA CIELORASO, (INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN). (INCLUYE ESTUCO Y PINTURA TIPO 1 - 2 MANOS) | UD | 5 |  | 0
2.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOARD 6MM (incluye pintura tipo koraza), baños | M2 | 647.3 |  | 0
2.7 | PINTURA
2.7.1 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | M2 | 534.5 |  | 0
2.7.2 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO | ML | 168 |  | 0
2.7.3 | ESTUCO Y VINILO LINEAL TRES MANOS EN MUROS | ML | 168 |  | 0
2.7.4 | VINILO TIPO I DOS MANOS SOBRE ESTUCO | M2 | 704.6 |  | 0
2.8 | PISOS Y ENCHAPES
2.8.1 | ALISTADO DE PISO E=0,04 CMS 1:5 | M2 | 301.3 |  | 0
2.8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE | M2 | 648.3 |  | 0
2.8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANTO CERÁMICO H=0,07 | ML | 190 |  | 0
2.9 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
2.9.1 | SISTEMA SERIE FACHADA UNITIZED-6 Y HOJAS PROYECTANTES TEMPLADO KNT164 06MM + CAMARA 12MM + TEMPLADO 06MM INC | M2 | 73.5 |  | 0
2.9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN Y PUERTAS EN VIDRIO COLOR LAMINADO 4+4 templado PARA BATERÍA DE BAÑOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y POSTES | M2 | 134.9 |  | 0
2.9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA PISO TECHO ACABADO COLOR (INCLUYE MARCO EN METÁLICO) | M2 | 12 |  | 0
2.10 | APRATOS SANITARIOS Y OTROS
2.10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ANTIVANDÁLICO (INCLUYE FLUXOMETRO / GRIFERÍA Y/O ACCESORIOS) | UN | 24 |  | 0
2.10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL ANTIVANDÁLICO (INCLUYE FLUXOMETRO / GRIFERÍA Y/O ACCESORIOS) | UN | 7 |  | 0
2.10.3 | KIT BARRA SOPORTE DISCAPACITADO (INCLUYE: BARRA SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 60 CM Y BARRA SEGURIDAD ABATIBLE ACERO 304 INDUSTRIAL ) | UN | 3 |  | 0
2.10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESONES PARA LAVAMANOS BAÑOS EN GRANITO NATURAL DE COLOR NEGRO ESTELAR 01 O SIMILAR NEGRO, DE FONDO: 60 CM - FRENTERO: 15CM, SALPICADERO: 7CM, INCLUYE POCETA ARMADAS, PIE DE AMIGO EN ÁNGULO DE 1 1/2" Y/O ESTRUCTURA DE MONTAJE, KIT DESAGÜE PUSH SIN REBOSE + SIFÓN BOTELLA FLEXIBLE METÁLICO CROSS | ML | 8.1 |  | 0
2.10.5 | GRIFERIA TIPO PUSCH ANTIVANDÁLICA INSTITUCIONAL LAVAMANOS CORONA | UN | 11 |  | 0
2.10.6 | CONSTRUCCIÓN POCETA DE ASEO (INCLUYE SALPICADERO EN 3 CARAS A 1M DE ALTURA) + GRIFERIA + REJILLA PARA DESAGÜE | UN | 2 |  | 0
2.10.7 | ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR, ( ESPEJO: 1.60MX2M APROX / DILATADO DE LA PARED), (INCLUYEN ESTRUCTURA) | UN | 4 |  | 0
2.10.8 | ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR, ( ESPEJO: 2.93MX2M APROX / DILATADO DE LA PARED), (INCLUYEN ESTRUCTURA) | UN | 4 |  | 0
2.10.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO - YALE DALLAS | UN | 3 |  | 0
2.10.10 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL - KIT CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL MONTICELLO 580 | UN | 1 |  | 0
2.10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 10mm -INCLUYE ACCESORIOS Y POSTES EN ACERO INOXIDABLE (ESCALERA) | M2 | 82.6 |  | 0
2.10.12 | CONSTRUCCIÓN DE BANCA FIJA EN CONCRETO Y ENCHAPADA EN PIEDRA MUÑECA | ML | 22.1 |  | 0
3 | HIDROSANITARIO Y RED CONTRAINCENDIO |  |  |  | 0
3.1 | CHAPOTEADERO
3.1.1 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
3.1.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 6" PVC-P RDE 21 | ML | 37.8 |  | 0
3.1.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-P RDE 21 | ML | 10.5 |  | 0
3.1.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3" PVC-P RDE 21 | ML | 229.7 |  | 0
3.1.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 6" PVC-P | UN | 4.2 |  | 0
3.1.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 6" PVC-P | UN | 4.2 |  | 0
3.1.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" PVC-P | UN | 3.2 |  | 0
3.1.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 3" PVC-P | UN | 34.7 |  | 0
3.1.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA O MARIPOSA 6" PVC-P TIPO WAFER | UN | 1.1 |  | 0
3.1.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA O MARIPOSA 4" PVC-P TIPO WAFER | UN | 3.2 |  | 0
3.1.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 3" PVC-P SOLDAR | UN | 11.6 |  | 0
3.1.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 2" PVC-P SOLDAR | UN | 6.3 |  | 0
3.1.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1" PVC-P SOLDAR | UN | 3.2 |  | 0
3.1.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK 3" PVC SOLDAR | UN | 1 |  | 0
3.1.2 | ACCESORIOS VASO DE LA PISCINA
3.1.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS PLASTICAS DE INYECCIÓN 1 1/2" Permiten el ingreso del agua hacia la piscina. Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida. Niples pasamuros de 1 1/2" PVC RDE 21 Valvula de bola 1 1/2" PVC de soldar. Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.1.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PARED PARA SUCCIÓN 2" Para conectar manguera de aspiración para limpieza de la piscina Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Niples pasamuros de 2" PVC RDE 21 Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.1.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO REBOSADERO Dimensiones 500x195mm espesor 22mm Se requieren 30 unidades para bordear la piscina con un contorno de cárcamo de 15m Comprende: Mano de obra | UN | 30 |  | 0
3.1.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DRENAJE DE FONDO 410x410mm CON CUBIERTA ANTIATRAPAMIENTO Rejilla cuadrada, con marco empotrable al concreto Caudal de paso = 43 m3/h (716 LPM) cada una Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 2 |  | 0
3.1.3 | TRATAMIENTO AGUA CHAPOTEADERO
3.1.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO PFV CON RECUBRIMIENTO INTERNO Caudal de filtración por unidad = 33 M3/H = 540 LPM Presion de trabajo = 15 m.c.a. Incluye: Valvula multiselectora Materiales filtrantes x 24 sacos de Aseglass Filter (arena de vidrio) Conexiones hidraulicas Mano de obra para instalación | UN | 2 |  | 0
3.1.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO 3.0 HP CON PREFILTRO INCORPORADO Punto de operación de cada equipo es: Presión = 18 m.c.a. Caudal unitario = 6.0 Lps Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de succión e impulsión Conexiones electricas (cableado y conductos) desde la bomba hasta el tablero, punto de anclaje y aseguramiento. Mesones o bases nivelantes en acero o concreto | UN | 2 |  | 0
3.1.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO POTENCIA Y CONTROL PARA EQUIPOS DE BOMBEO Comprende: Arrancadores directos y guardamotores, sistema de funcionamiento en cascada manualmente (aditivo), de una en una hasta tener las dos bombas en funcionamiento. Sistemas de protección por sobretensión Cofres metálicos tipo NEMA Conexiónes electricas a acometida | UN | 1 |  | 0
3.1.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CLORINADOR AUTOMATICO - FEEDER Funcionamiento hidráulico, con comprimidos o pastillas. Volumen a tratar = 250 m3 Tiempo de recirculación = 8 horas Concentración = 5 ppm/litro Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.1.4 | RECIRCULACIÓN AGUA JUEGOS ACUATICOS CHAPOTEADERO
3.1.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO 5 HP PARA SOSTENIMIENTO DE COMPONENTES HIDRAULICOS DE LA ATRACCIÓN ACUATICA Punto de operación de cada equipo es: Presión = 15 m.c.a. (22 Psi) Caudal unitario = 13 Lps (780 LPM) Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de succión e impulsión Conexiones electricas (cableado y conductos) desde la bomba hasta el tablero, punto de anclaje y aseguramiento. Mesones o bases nivelantes en acero o concreto | UN | 2 |  | 0
3.1.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE CABELLOS 4" Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 2 |  | 0
3.1.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO POTENCIA Y CONTROL PARA EQUIPOS DE BOMBEO JUEGOS ACUATICOS Comprende: Arrancadores directos y guardamotores, sistema de funcionamiento en casacada manualmente (aditivo), de una en una hasta tener las dos bombas en funcionamiento. Sistemas de protección por sobretensión Cofres metálicos tipo NEMA Conexiónes electricas a acometida | UN | 1 |  | 0
3.1.5 | ELEMENTOS HIDRAULICOS CUARTO DE EQUIPOS
3.1.5.1 | TUBERIAS, ACCESORIOS Y CONEXIONES EN PVC DE 2", 3", 4", 6" PARA EMPALME DE EQUIPOS DE FILTRACION, BOMBEO, RETEDEDOR DE CABELLOS, CLORINADORES, INTERCAMBIADORES, BOMBAS DE CAUDAL PARA JUEGOS ACUATICOS Comprende: Mano de obra Tuberias y accesorios PVC en cuarto de equipos. Apoyos en acero o concreto tipo pedestal Tornilleria y abrazaderas Soporteria descolgada tipo pera o "H" según necesidad Aislamientos termicos según necesiad con espuma de polietileno expandida o con fibra de vidrio | GL | 1 |  | 0
3.1.6 | EQUIPOS DE EYECCION AGUAS INTERNAS
3.1.6.1 | EQUIPO EYECTOR AGUAS NEGRAS PARA ACHIQUE EN CUARTO DE MAQUINAS Comprende: Bomba tipo aguas negras sumergible 2.0 HP Tuberias PVC 3" de impulsión hasta el estanque ornamental Controles de nivel tipo boya Conexiónes electricas Instalación y puesta en marcha | UN | 2 |  | 0
3.1.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO POTENCIA Y CONTROL PARA EQUIPOS DE EYECCIÓN Comprende: Arrancadores directos y guardamotores Sistemas de protección por sobretensión Cofres metálicos tipo NEMA Conexiónes electricas a acometida | UN | 1 |  | 0
3.1.7 | EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA PARA PISCINAS
3.1.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE INMERSIÓN Comprende: Instalaciones electricas, desde los sensores hasta los puntos de monitoreo visual o sonoro. Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.1.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA LIBERADORA DE VACIO Comprende: Accesorios Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.1.8 | FIGURAS ACUÁTICAS
3.1.8.1 | HONGO Suministro e instalación | UN | 1 |  | 0
3.1.8.2 | TOTS RAINBOW Suministro e instalación | UN | 1 |  | 0
3.1.8.3 | RHINO SLIDER Suministro e instalación | UN | 1 |  | 0
3.2 | PISCINA PRINCIPAL
3.2.1 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
3.2.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 6" PVC-P RDE 21 | ML | 15 |  | 0
3.2.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-P RDE 21 | ML | 10 |  | 0
3.2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3" PVC-P RDE 21 | ML | 140 |  | 0
3.2.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC-P RDE 21 | ML | 37.4 |  | 0
3.2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 6" PVC-P | UN | 4 |  | 0
3.2.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 6" PVC-P | UN | 4 |  | 0
3.2.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" PVC-P | UN | 6 |  | 0
3.2.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 4" PVC-P | UN | 1 |  | 0
3.2.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 3" PVC-P | UN | 14 |  | 0
3.2.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" PVC-P | UN | 16 |  | 0
3.2.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA O MARIPOSA 6" PVC-P TIPO WAFER | UN | 3 |  | 0
3.2.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA O MARIPOSA 4" PVC-P TIPO WAFER | UN | 3 |  | 0
3.2.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 3" PVC-P SOLDAR | UN | 5 |  | 0
3.2.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 2" PVC-P SOLDAR | UN | 9 |  | 0
3.2.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1" PVC-P SOLDAR | UN | 6 |  | 0
3.2.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK 4" PVC SOLDAR | UN | 1 |  | 0
3.2.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS PLASTICAS DE INYECCIÓN 1 1/2" Permiten el ingreso del agua hacia la piscina. Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida. Niples pasamuros de 1 1/2" PVC RDE 21 Valvula de bola 1 1/2" PVC de soldar. Mano de obra | UN | 11 |  | 0
3.2.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PARED PARA SUCCIÓN 2" Para conectar manguera de aspiración para limpieza de la piscina Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Niples pasamuros de 2" PVC RDE 21 Mano de obra | UN | 3 |  | 0
3.2.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESNATADOR (SKIMMER) GRANDE Area a servir: 50 a 60 m2 de superficie de piscina Boca telescopica Para muro en concreto Salidas en 2" rosca NPT Canastilla para flotantes Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 5 |  | 0
3.2.1.20 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DRENAJE DE FONDO 410x410mm CON CUBIERTA ANTIATRAPAMIENTO Rejilla cuadrada, con marco empotrable al concreto Caudal de paso = 43 m3/h (716 LPM) cada una Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 3 |  | 0
3.2.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDAÑOS ESCALERA PARA EMPOTRAR EN MURO DE PISCINA Dimensiones: 0.37cm Largo – 0.12.5 cm Ancho – 0.95cm Profundidad | UN | 8 |  | 0
3.2.1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR EN PLAYA DE PISCINA | UN | 2 |  | 0
3.2.2 | ELEMENTOS PARA DEMARCACION Y COMPETENCIA
3.2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA FLOTANTE (CORCHERAS) CON TENSOR Y COPA DE ANCLAJE GAMA MEDIA Comprende: Instalaciones y anclajes, nivelaciones, impermeablilización. Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.2.3 | TRATAMIENTO AGUA PISCINA PRINCIPAL
3.2.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO PFV CON RECUBRIMIENTO INTERNO Caudal de filtración por unidad = 33 M3/H = 540 LPM Presion de trabajo = 15 m.c.a. Incluye: Valvula multiselectora Materiales filtrantes x 24 sacos de Aseglass Filter (arena de vidrio) Conexiones hidraulicas Mano de obra para instalación | UN | 3 |  | 0
3.2.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO 3.0 HP CON PREFILTRO INCORPORADO Punto de operación de cada equipo es: Presión = 18 m.c.a. Caudal unitario = 6.0 Lps Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de succión e impulsión Conexiones electricas (cableado y conductos) desde la bomba hasta el tablero, punto de anclaje y aseguramiento. Mesones o bases nivelantes en acero o concreto | UN | 3 |  | 0
3.2.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO POTENCIA Y CONTROL PARA EQUIPOS DE BOMBEO Comprende: Arrancadores directos y guardamotores, sistema de funcionamiento en casacada manualmente (aditivo), de una en una hasta tener las tres bombas en funcionamiento. Sistemas de protección por sobretensión Cofres metálicos tipo NEMA Conexiónes electricas a acometida | UN | 1 |  | 0
3.2.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CLORINADOR AUTOMATICO - FEEDER Funcionamiento hidráulico, con comprimidos o pastillas. Volumen a tratar = 250 m3 Tiempo de recirculación = 8 horas Concentración = 5 ppm/litro Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 2 |  | 0
3.2.3.5 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Sistema electronico y automático de monitoreo multiparametro para las siguientes variables en tiempo real: Cloro (ppm o mg/l) pH Temperatura Dureza calcica Bromo Alcalinidad Comprende: Kit completo en maletin portatil para toma de muestra u analisis en el vaso de la piscina. | UN | 1 |  | 0
3.2.4 | ELEMENTOS HIDRÁULICOS CUARTO DE EQUIPOS
3.2.4.1 | TUBERIAS, ACCESORIOS Y CONEXIONES EN PVC DE 2", 3", 4", 6" PARA EMPALME DE EQUIPOS DE FILTRACION, BOMBEO, RETEDEDOR DE CABELLOS, CLORINADORES, INTERCAMBIADORES, BOMBAS DE CAUDAL PARA JUEGOS ACUATICOS Comprende: Mano de obra Tuberias y accesorios PVC en cuarto de equipos. Apoyos en acero o concreto tipo pedestal Tornilleria y abrazaderas Soporteria descolgada tipo pera o "H" según necesidad Aislamientos termicos según necesiad con espuma de polietileno expandida o con fibra de vidrio | GL | 1 |  | 0
3.2.5 | EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA PARA PISCINAS
3.2.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA PUSH TURN PARA PISCINERO Comprende: Instalaciones electricas desde el cuarto de equipos y hasta la posición del piscinero Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.2.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE INMERSIÓN Comprende: Instalaciones electricas, desde los sensores hasta los puntos de monitoreo visual o sonoro. Mano de obra | UN | 2 |  | 0
3.2.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR - AROS SALVAVIDAS CIRCULARES | UN | 2 |  | 0
3.2.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHO BASTON | UN | 2 |  | 0
3.2.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ACCESORIOS OPERATIVOS Comprende: Mango telescopico en aluminio Comprobante de PH Comprobante de cloro Carro rapido de aspirado Cepillo de Nylon Cepillo de cerdas metálicas en acero INOX Acoples rapidos para manguera de aspiración Manquera flexible de aspirado 2" x 20m | UN | 1 |  | 0
3.2.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA LIBERADORA DE VACIO Comprende: Accesorios Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.3 | PISCINA CIRCULAR
3.3.1 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
3.3.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 6" PVC-P RDE 21 | ML | 15 |  | 0
3.3.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-P RDE 21 | ML | 10 |  | 0
3.3.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3" PVC-P RDE 21 | ML | 140 |  | 0
3.3.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC-P RDE 21 | ML | 37.4 |  | 0
3.3.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 6" PVC-P | UN | 4 |  | 0
3.3.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 6" PVC-P | UN | 4 |  | 0
3.3.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" PVC-P | UN | 6 |  | 0
3.3.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 4" PVC-P | UN | 1 |  | 0
3.3.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 3" PVC-P | UN | 14 |  | 0
3.3.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" PVC-P | UN | 16 |  | 0
3.3.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA O MARIPOSA 6" PVC-P TIPO WAFER | UN | 3 |  | 0
3.3.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA O MARIPOSA 4" PVC-P TIPO WAFER | UN | 3 |  | 0
3.3.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 3" PVC-P SOLDAR | UN | 5 |  | 0
3.3.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 2" PVC-P SOLDAR | UN | 9 |  | 0
3.3.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1" PVC-P SOLDAR | UN | 6 |  | 0
3.3.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK 4" PVC SOLDAR | UN | 1 |  | 0
3.3.2 | ACCESORIOS VASO DE LA PISCINA
3.3.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS PLASTICAS DE INYECCIÓN 1 1/2" Permiten el ingreso del agua hacia la piscina. Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida. Niples pasamuros de 1 1/2" PVC RDE 21 Valvula de bola 1 1/2" PVC de soldar. Mano de obra | UN | 11 |  | 0
3.3.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PARED PARA SUCCIÓN 2" Para conectar manguera de aspiración para limpieza de la piscina Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Niples pasamuros de 2" PVC RDE 21 Mano de obra | UN | 3 |  | 0
3.3.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESNATADOR (SKIMMER) GRANDE Area a servir: 50 a 60 m2 de superficie de piscina Boca telescopica Para muro en concreto Salidas en 2" rosca NPT Canastilla para flotantes Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 5 |  | 0
3.3.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DRENAJE DE FONDO 410x410mm CON CUBIERTA ANTIATRAPAMIENTO Rejilla cuadrada, con marco empotrable al concreto Caudal de paso = 43 m3/h (716 LPM) cada una Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 3 |  | 0
3.3.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDAÑOS ESCALERA PARA EMPOTRAR EN MURO DE PISCINA Dimensiones: 0.37cm Largo – 0.12.5 cm Ancho – 0.95cm Profundidad | UN | 8 |  | 0
3.3.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR EN PLAYA DE PISCINA | UN | 2 |  | 0
3.3.3 | ELEMENTOS PARA DEMARCACION Y COMPETENCIA
3.3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA DE SALIDA Comprende: Instalaciones y anclajes, nivelaciones, impermeablilización. Mano de obra | UN | 0 |  | 0
3.3.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA FLOTANTE (CORCHERAS) CON TENSOR Y COPA DE ANCLAJE GAMA MEDIA Comprende: Instalaciones y anclajes, nivelaciones, impermeablilización. Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.3.4 | TRATAMIENTO AGUA PISCINA PRINCIPAL
3.3.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO PFV CON RECUBRIMIENTO INTERNO Caudal de filtración por unidad = 33 M3/H = 540 LPM Presion de trabajo = 15 m.c.a. Incluye: Valvula multiselectora Materiales filtrantes x 24 sacos de Aseglass Filter (arena de vidrio) Conexiones hidraulicas Mano de obra para instalación | UN | 3 |  | 0
3.3.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO 3.0 HP CON PREFILTRO INCORPORADO Punto de operación de cada equipo es: Presión = 18 m.c.a. Caudal unitario = 6.0 Lps Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de succión e impulsión Conexiones electricas (cableado y conductos) desde la bomba hasta el tablero, punto de anclaje y aseguramiento. Mesones o bases nivelantes en acero o concreto | UN | 3 |  | 0
3.3.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO POTENCIA Y CONTROL PARA EQUIPOS DE BOMBEO Comprende: Arrancadores directos y guardamotores, sistema de funcionamiento en casacada manualmente (aditivo), de una en una hasta tener las tres bombas en funcionamiento. Sistemas de protección por sobretensión Cofres metálicos tipo NEMA Conexiónes electricas a acometida | UN | 1 |  | 0
3.3.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CLORINADOR AUTOMATICO - FEEDER Funcionamiento hidráulico, con comprimidos o pastillas. Volumen a tratar = 250 m3 Tiempo de recirculación = 8 horas Concentración = 5 ppm/litro Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 2 |  | 0
3.3.4.5 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Sistema electronico y automático de monitoreo multiparametro para las siguientes variables en tiempo real: Cloro (ppm o mg/l) pH Temperatura Dureza calcica Bromo Alcalinidad Comprende: Kit completo en maletin portatil para toma de muestra u analisis en el vaso de la piscina. | UN | 1 |  | 0
3.3.5 | ELEMENTOS HIDRAULICOS CUARTO DE EQUIPOS
3.3.5.1 | TUBERIAS, ACCESORIOS Y CONEXIONES EN PVC DE 2", 3", 4", 6" PARA EMPALME DE EQUIPOS DE FILTRACION, BOMBEO, RETEDEDOR DE CABELLOS, CLORINADORES, INTERCAMBIADORES, BOMBAS DE CAUDAL PARA JUEGOS ACUATICOS Comprende: Mano de obra Tuberias y accesorios PVC en cuarto de equipos. Apoyos en acero o concreto tipo pedestal Tornilleria y abrazaderas Soporteria descolgada tipo pera o "H" según necesidad Aislamientos termicos según necesiad con espuma de polietileno expandida o con fibra de vidrio | GL | 1 |  | 0
3.3.6 | EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA PARA PISCINAS
3.3.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA PUSH TURN PARA PISCINERO Comprende: Instalaciones electricas desde el cuarto de equipos y hasta la posición del piscinero Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.3.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE INMERSIÓN Comprende: Instalaciones electricas, desde los sensores hasta los puntos de monitoreo visual o sonoro. Mano de obra | UN | 2 |  | 0
3.3.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR - AROS SALVAVIDAS CIRCULARES | UN | 2 |  | 0
3.3.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHO BASTON | UN | 2 |  | 0
3.3.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ACCESORIOS OPERARIVOS Comprende: Mango telescopico en aluminio Comprobante de PH Comprobante de cloro Carro rapido de aspirado Cepillo de Nylon Cepillo de cerdas metálicas en acero INOX Acoples rapidos para manguera de aspiración Manquera flexible de aspirado 2" x 20m | UN | 1 |  | 0
3.3.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA LIBERADORA DE VACIO Comprende: Accesorios Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.4 | JACUZZI E HIDROMASAJE
3.4.1 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
3.4.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 8" PVC-P RDE 21 | ML | 30 |  | 0
3.4.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 6" PVC-P RDE 21 | ML | 12 |  | 0
3.4.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-P RDE 21 | ML | 118 |  | 0
3.4.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3" PVC-P RDE 21 | ML | 237.2 |  | 0
3.4.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC-P RDE 21 | ML | 44 |  | 0
3.4.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1 1/2" PVC-P RDE 21 | ML | 29.5 |  | 0
3.4.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 8" PVC-P | UN | 4 |  | 0
3.4.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 8" PVC-P | UN | 1 |  | 0
3.4.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 6" PVC-P | UN | 2 |  | 0
3.4.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" PVC-P | UN | 26 |  | 0
3.4.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 4" PVC-P | UN | 5 |  | 0
3.4.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 3" PVC-P | UN | 30 |  | 0
3.4.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" PVC-P | UN | 74 |  | 0
3.4.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA O MARIPOSA 6" PVC-P TIPO WAFER | UN | 3 |  | 0
3.4.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA O MARIPOSA 4" PVC-P TIPO WAFER | UN | 7 |  | 0
3.4.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 3" PVC-P SOLDAR | UN | 9 |  | 0
3.4.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 2" PVC-P SOLDAR | UN | 9 |  | 0
3.4.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1" PVC-P SOLDAR | UN | 6 |  | 0
3.4.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK 4" PVC SOLDAR | UN | 1 |  | 0
3.4.2 | ACCESORIOS VASO DE LA PISCINA
3.4.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS PLASTICAS DE INYECCIÓN 1 1/2" Permiten el ingreso del agua hacia la piscina. Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida. Niples pasamuros de 1 1/2" PVC RDE 21 Valvula de bola 1 1/2" PVC de soldar. Mano de obra | UN | 12 |  | 0
3.4.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS DE INYECCIÓN PLASTICAS SALIDA EN 1/2" TIPO JACUZZI Permiten el ingreso del agua hacia la piscina circular en el anillo de contorno. Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida. Mano de obra | UN | 40 |  | 0
3.4.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PARED PARA SUCCIÓN 2" Para conectar manguera de aspiración para limpieza de la piscina Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Niples pasamuros de 2" PVC RDE 21 Mano de obra | UN | 3 |  | 0
3.4.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESNATADOR (SKIMMER) GRANDE Area a servir: 50 a 60 m2 de superficie de piscina Boca telescopica Para muro en concreto Salidas en 2" rosca NPT Canastilla para flotantes Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 4 |  | 0
3.4.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DRENAJE DE FONDO 410x410mm CON CUBIERTA ANTIATRAPAMIENTO Rejilla cuadrada, con marco empotrable al concreto Caudal de paso = 43 m3/h (716 LPM) cada una Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 3 |  | 0
3.4.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS SOPLANTE ROSCADA Ø20mm PVC O ABS DE SOLDAR, CAUDAL AIRE = 5.7 M3/H Permiten el ingreso del aire del blower hacia la piscina circular en los dos anillos de fondo. Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida. Mano de obra | UN | 19 |  | 0
3.4.3 | TRATAMIENTO AGUA JACUZZI E HIDROMASAJE
3.4.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO PFV CON RECUBRIMIENTO INTERNO Caudal de filtración por unidad = 33 M3/H = 540 LPM Presion de trabajo = 15 m.c.a. Incluye: Valvula multiselectora Materiales filtrantes x 24 sacos de Aseglass Filter (arena de vidrio) Conexiones hidraulicas Mano de obra para instalación | UN | 3 |  | 0
3.4.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO 3.0 HP CON PREFILTRO INCORPORADO Punto de operación de cada equipo es: Presión = 18 m.c.a. Caudal unitario = 6.0 Lps Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de succión e impulsión Conexiones electricas (cableado y conductos) desde la bomba hasta el tablero, punto de anclaje y aseguramiento. Mesones o bases nivelantes en acero o concreto | UN | 3 |  | 0
3.4.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO POTENCIA Y CONTROL PARA EQUIPOS DE BOMBEO Comprende: Arrancadores directos y guardamotores, sistema de funcionamiento en casacada manualmente (aditivo), de una en una hasta tener las tres bombas en funcionamiento. Sistemas de protección por sobretensión Cofres metálicos tipo NEMA Conexiónes electricas a acometida | UN | 1 |  | 0
3.4.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CLORINADOR AUTOMATICO - FEEDER Funcionamiento hidráulico, con comprimidos o pastillas. Volumen a tratar = 250 m3 Tiempo de recirculación = 8 horas Concentración = 5 ppm/litro Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 2 |  | 0
3.4.4 | SOPLADOR O BLOWER PARA PISCINA CIRCULAR
3.4.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TIPO BLOWER 1.5 HP PARA 145 M3/H DE AIRE A PRESION DE 160 MBAR, TRIFASICO Punto de operación de cada equipo es: Presión = 160 mbar Caudal unitario = 145 m3/h aire Comprende: Tablero de control electrico Instalaciones neumaticas de acople de impulsión Conexiones electricas (cableado y conductos) desde el blower hasta el tablero, punto de anclaje y aseguramiento. Mesones o bases nivelantes en acero o concreto | UN | 2 |  | 0
3.4.5 | RECIRCULACIÓN AGUA ALTA PRESION PARA BOQUILLAS JET
3.4.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO 7.5 HP PARA SOSTENIMIENTO DE LAS BOQUILLAS JET Punto de operación de cada equipo es: Presión = 30 m.c.a. Caudal unitario = 12.5 Lps Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de succión e impulsión Conexiones electricas (cableado y conductos) desde la bomba hasta el tablero, punto de anclaje y aseguramiento. Mesones o bases nivelantes en acero o concreto | UN | 2 |  | 0
3.4.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE CABELLOS 4" Comprende: Instalaciones hidraulicas de acople de entrada y salida Mano de obra | UN | 2 |  | 0
3.4.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO POTENCIA Y CONTROL PARA EQUIPOS DE BOMBEO JUEGOS ACUATICOS Comprende: Arrancadores directos y guardamotores, sistema de funcionamiento en casacada manualmente (aditivo), de una en una hasta tener las dos bombas en funcionamiento. Sistemas de protección por sobretensión Cofres metálicos tipo NEMA Conexiónes electricas a acometida | UN | 1 |  | 0
3.4.6 | EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA PARA PISCINAS
3.4.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA PUSH TURN PARA PISCINERO Comprende: Instalaciones electricas desde el cuarto de equipos y hasta la posición del piscinero Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.4.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE INMERSIÓN Comprende: Instalaciones electricas, desde los sensores hasta los puntos de monitoreo visual o sonoro. Mano de obra | UN | 1 |  | 0
3.4.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR - AROS SALVAVIDAS CIRCULARES | UN | 1 |  | 0
3.4.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHO BASTON | UN | 1 |  | 0
3.4.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ACCESORIOS OPERARIVOS Comprende: Mango telescopico en aluminio Comprobante de PH Comprobante de cloro Carro rapido de aspirado Cepillo de Nylon Cepillo de cerdas metálicas en acero INOX Acoples rapidos para manguera de aspiración Manquera flexible de aspirado 2" x 20m | UN | 1 |  | 0
3.5 | REDES DE SUMINISTRO
3.5.1 | TUBERIAS
3.5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ½" PVC PARA AGUA CRUDA Y POTABLE | ML | 15.8 |  | 0
3.5.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ¾" PVC PARA AGUA CRUDA Y POTABLE | ML | 15.8 |  | 0
3.5.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC PARA AGUA CRUDA Y POTABLE | ML | 15.8 |  | 0
3.5.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1 1/4" PVC PARA AGUA CRUDA Y POTABLE | ML | 23.6 |  | 0
3.5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1 ½" PVC PARA AGUA CRUDA Y POTABLE | ML | 90.3 |  | 0
3.5.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A. CAL. 82°C 100 PSI | ML | 18.4 |  | 0
3.5.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A. CAL. 82°C 100 PSI | ML | 15.8 |  | 0
3.5.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1" A. CAL. 82°C 100 PSI | ML | 115.5 |  | 0
3.5.2 | HIDRAULICO DE ABASTO AGUA FRIA POTABLE Y CRUDA
3.5.2.1 | PUNTO HIDRÁULICO ½" AGUA POTABLE PARA LAVAMANOS. | UN | 19 |  | 0
3.5.2.2 | PUNTO HIDRÁULICO ½" AGUA POTABLE PARA INODORO. | UN | 23 |  | 0
3.5.2.3 | PUNTO HIDRÁULICO 3/4" AGUA CRUDA ORINAL TIPO PUSH. | UN | 6 |  | 0
3.5.2.4 | PUNTO HIDRÁULICO ½" AGUA FRIA POTABLE PARA DUCHA. | UN | 7 |  | 0
3.5.2.5 | PUNTO HIDRÁULICO ½" AGUA FRIA POTABLE PARA LAVAPIES. | UN | 1 |  | 0
3.5.2.6 | PUNTO HIDRÁULICO ½" AGUA CALIENTE PARA DUCHAS | UN | 7 |  | 0
3.5.3 | VALVULERIA AGUA POTABLE Y CRUDA
3.5.3.1 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA ¾" PARA AGUA CRUDA Y POTABLE, UNION ROSCADA. | UN | 4 |  | 0
3.5.3.2 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA 1" PARA AGUA CRUDA Y POTABLE, UNION ROSCADA. | UN | 7 |  | 0
3.5.3.3 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA 1 1/2" PARA AGUA CRUDA Y POTABLE, UNION ROSCADA. | UN | 2 |  | 0
3.5.4 | AISLAMIENTO TERMICO TUBERIAS AGUA CALIENTE 1"
3.5.4.1 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN LAMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO THERMOLON 1cm, INCLUYE ABRAZADERAS PLASTICAS | ML | 100 |  | 0
3.5.5 | SOPORTERIA PARA TUBERIA BAJO PLACA
3.5.5.1 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE GRAPA GALVANIZADA DOBLE OREJA PARA TUBERIA DE 3/4", INCLUYE CHAZOS Y TORNILLOS | UN | 20 |  | 0
3.5.5.2 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE GRAPA GALVANIZADA DOBLE OREJA PARA TUBERIA DE 1" A 1 1/2", INCLUYE CHAZOS Y TORNILLOS | UN | 20 |  | 0
3.5.5.3 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE GRAPA GALVANIZADA DOBLE OREJA PARA TUBERIA DE 2", INCLUYE CHAZOS Y TORNILLOS | UN | 20 |  | 0
3.6 | DESAGUES SANITARIOS Y PLUVIALES
3.6.1 | TUBERIAS
3.6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGÜES SANITARIOS Y/O PLUVIALES 2" PVC | ML | 75.6 |  | 0
3.6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGÜES SANITARIOS Y/O PLUVIALES 3" PVC | ML | 28.4 |  | 0
3.6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGÜES SANITARIOS Y/O PLUVIALES 4" PVC | ML | 78.8 |  | 0
3.6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGÜES SANITARIOS Y/O PLUVIALES 6" PVC | ML | 60.9 |  | 0
3.6.2 | PUNTO SANITARIO Y PLUVIAL
3.6.2.1 | PUNTO SANITARIO PARA AGUAS NEGRAS, AGUAS GRISES Y/O AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC 2". | UN | 36 |  | 0
3.6.2.2 | PUNTO SANITARIO PARA AGUAS NEGRAS, AGUAS GRISES Y/O AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC 3". | UN | 9 |  | 0
3.6.2.3 | PUNTO SANITARIO PARA AGUAS NEGRAS, AGUAS GRISES Y/O AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC 4". | UN | 23 |  | 0
3.6.2.4 | REJILLA PLANA PVC 3x5" ANTICUCARACHA PARA SIFON DE PISO | UN | 23 |  | 0
3.6.2.5 | REJILLA PLANA PVC 2x3" ANTICUCARACHA PARA SIFON DE PISO | UN | 10 |  | 0
3.6.2.6 | TRAGANTE PLUVIAL EN PVC 6x4" | UN | 2 |  | 0
3.6.2.7 | TRAGANTE PLUVIAL EN PVC 5x3" | UN | 1 |  | 0
3.6.3 | INSTALACIONES SUBTERRANEAS SANITARIAS Y PLUVIALES
3.6.3.1 | Caja de Inspeccion en ladrillo Recocido para Aguas Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y contramarco en angulo, espacio libre interior de 100 * 100 altura variable | UN | 2 |  | 0
3.6.3.2 | Caja de Inspeccion en ladrillo Recocido para Aguas Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y contramarco en angulo, espacio libre interior de 80 * 80 altura variable | UN | 2 |  | 0
3.6.3.3 | Caja de Inspeccion en ladrillo Recocido para Aguas Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y contramarco en angulo, espacio libre interior de 60 * 60 altura variable | UN | 6 |  | 0
3.6.3.4 | Caja de Inspeccion en ladrillo Recocido para Aguas Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y contramarco en angulo, espacio libre interior de 40 * 40 altura variable | UN | 6 |  | 0
3.6.3.5 | Carcamo desagúe de piso en concreto. Dimensiones internas: 100x25x20cm Incluye rejilla en angúlo de 1" con marco y contramarco, galvanizada o pintura electrostatica. Salida en 4" PVC sanitaria | UN | 4 |  | 0
3.6.4 | ACCESORIOS PARA DRENAJE
3.6.4.1 | REJILLA PLANA DE PISO, ACERO INOXIDABLE, 80x15cm CORONA Para recolección de aguas sucias de las playas en contorno de las piscinas | UN | 15 |  | 0
3.7 | RED CONTRAINCENDIO
3.7.1 | TUBERIA
3.7.1.1 | TUBERIA 2½" ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10 | ML | 23.1 |  | 0
3.7.1.2 | CODOS 2½" ACERO AL CARBÓN ROSCAR | UN | 10 |  | 0
3.7.1.3 | ACOPLES 2½" ACERO AL CARBÓN RAN | UN | 18 |  | 0
3.7.1.4 | TUBERIA 4" ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10 | ML | 10.5 |  | 0
3.7.1.5 | CODO 90º STANDARD 4" ACERO AL CARBÓN RAN | UN | 6 |  | 0
3.7.1.6 | REDUCCION CONCENTRICA RANURADA 4"X2½" ACERO AL CARBÓN RAN | UN | 2 |  | 0
3.7.1.7 | TE ACERO AL CARBÓN RAN 4" | UN | 1 |  | 0
3.7.1.8 | ACOPLES 4" ACERO AL CARBÓN RAN | UN | 8 |  | 0
3.7.2 | ACCESORIOS
3.7.2.1 | ABRAZADERA PERA COMPLETA 2½" | UN | 12 |  | 0
3.7.2.2 | ABRAZADERA PERA COMPLETA 4" | UN | 12 |  | 0
3.7.3 | CONEXIONES DE MANGUERAS Y TOMAS PARA BOMBEROS.
3.7.3.1 | CHEQUE CORTINA RANURADO FM/UL 4" | UN | 1 |  | 0
3.7.3.2 | GABINETE SISTEMA CLASE III Comprende: Caja gabinete de 77 X 99 X 24 de sobreponer o empotrar. Válvula angular 1 1⁄2 ́ Certificada. Válvula angular 2 1⁄2 ́ Certificada. Manguera 1 1⁄2 ́ X 30 MTS certificada. Soporte canastilla para manguera. Boquilla 1 1⁄2 ́ Policarbonato chorro niebla certificada. Hacha de 4.5 LB. Llave spanner doble servicio zincada 1 1⁄2 ́ x 2 1⁄2 ́. Extintor ABC multipropósito 10Lbs. | UN | 3 |  | 0
3.7.3.3 | TOMA FIJA BOMBEROS 2½" | UN | 0 |  | 0
3.7.3.4 | ENTRADA SIAMESA PARA BOMBEROS 500 GPM Y 135 PSI 4"x2½"x2½" | UN | 1 |  | 0
3.7.3.5 | PLACA DE IDENTIFICACIÓN REDES CONTRA INCENDIOS | UN | 1 |  | 0
3.7.4 | PRUEBAS DE PRESIÓN.
3.7.4.1 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA LAS REDES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Ver especificaciones técnicas. | UN | 1 |  | 0
3.7.5 | COMPLEMENTARIAS
3.7.5.1 | EXTINTOR CO2 15 LB | UN | 4 |  | 0
3.7.5.2 | VALVULA VENTOSA 1" PVC DOBLE ACCION CON REGISTRO DE BOLA 1" | UN | 1 |  | 0
4 | REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
4.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
4.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 26 |  | 0
4.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE | UN | 4 |  | 0
4.1.3 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA | UN | 16 |  | 0
4.1.4 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA GFCI | UN | 4 |  | 0
4.1.5 | SALIDA PARA LUMINARIA LED 18W RDA | UN | 11 |  | 0
4.1.6 | SALIDA PARA LUMINARIA LED HIGBAY 100W GC015 | UN | 28 |  | 0
4.1.7 | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA 36 W | UN | 17 |  | 0
4.1.8 | SALIDA PARA LUMINARIA LED 22W P26118 | UN | 62 |  | 0
4.1.9 | SALIDA PARA LUMINARIA PANEL LED 40W | UN | 54 |  | 0
4.1.10 | SALIDA PARA LUMINARIA EMERG DOWINLIGHT 4,5W | UN | 5 |  | 0
4.1.11 | SALIDA PARA LUMINARIA EMERG R3 2X1W | UN | 63 |  | 0
4.1.12 | SALIDA PARA REFLECTOR LED PLANO SOBRE MURO, LUZ BLANCA, CLASE IP68, 16W 12V | UN | 20 |  | 0
4.1.13 | CAJA DE ANDÉN PLASTICA 4" PARA CONEXIÓN DE REFLECTORES | UN | 20 |  | 0
4.2 | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES |  |  |  | 0
4.2.1 | TUBERIA PVC 2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS | M | 69 |  | 0
4.2.2 | TUBERIA PVC 1 1/2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS | M | 110 |  | 0
4.2.3 | TUBERIA PVC 1" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS | M | 52 |  | 0
4.2.4 | TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS | M | 153 |  | 0
4.2.5 | TUBERIA EMT 3/4" INC. ACCESORIOS | M | 16 |  | 0
4.2.6 | TUBERIA PVC 1/2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS | M | 977 |  | 0
4.2.7 | TUBERIA EMT 1/2" INC. ACCESORIOS | M | 196 |  | 0
4.2.8 | CABLEADO 1#12 + 1#12 + 1#12T LSHF AWG Cu | M | 1213.25 |  | 0
4.2.9 | CABLEADO 3#12 + 1#12T THHN AWG Cu | M | 155.25 |  | 0
4.2.10 | CABLEADO 2#10 + 1#10T THHN AWG Cu | M | 17.25 |  | 0
4.2.11 | CABLEADO 3#10 + 1#10 + 1#10T THHN AWG Cu | M | 9.2 |  | 0
4.2.12 | CABLEADO 3#8 + 1#8 + 1#10T LSHF AWG Cu | M | 34.5 |  | 0
4.2.13 | CABLEADO 1#8 + 1#8 + 1#8T LSHF AWG Cu | M | 147.2 |  | 0
4.2.14 | CABLEADO 3#6 + 1#10T THHN AWG Cu | M | 34.5 |  | 0
4.2.15 | CABLEADO 3#4 + 1#4 + 1#6T LSHF AWG Cu | M | 126.5 |  | 0
4.2.16 | CABLEADO 3#2 + 1#2 + 1#6T LSHF AWG Cu | M | 79.35 |  | 0
4.2.17 | CABLEADO 3(3#2/0 + 1#2/0) + 1#2T THHN AWG Cu | M | 123.05 |  | 0
4.3 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0
4.3.1 | BANCO DE CONDENSADORES | UN | 1 |  | 0
4.3.2 | TABLERO A - CON PROTECCIONES, ARANCADORES, VARIADORES, DPS, DIFERENCIALES. | UN | 1 |  | 0
4.3.3 | TABLERO C - CON PROTECCIONES, ARANCADORES, VARIADORES, DPS, DIFERENCIALES. | UN | 1 |  | 0
4.3.4 | TABLERO E - CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, PROTECCIONES | UN | 1 |  | 0
4.3.5 | TABLERO B - CONTROL DE ILUMINACION AREA DE PISCINAS | UN | 1 |  | 0
4.3.6 | TABLERO TRIFASICO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR. | UN | 2 |  | 0
4.3.7 | INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 20 A - 6kA | UN | 25 |  | 0
4.3.8 | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 30 A - 25kA | UN | 3 |  | 0
4.3.9 | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 300 A - 50kA | UN | 1 |  | 0
4.3.10 | DPS TIPO 1+2 4P 208V 12.5kA CIRPROTEC PSC4-12.5/230 TNS + INTERRUPTOR | UN | 1 |  | 0
4.4 | CANALIZACION ELECTRICA |  |  |  | 0
4.4.1 | TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 x 2" PVC | M | 321 |  | 0
4.5 | CAMARAS DE INSPECCION |  |  |  | 0
4.5.1 | ADECUACION DE CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CD-2008 EBSA CON MARCO Y TAPA 100X100 CM | UN | 2 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | ADMINISTRACION |  | 0
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0
|  |  | UTILIDAD |  | 0
|  |  | IVA/UTILIDAD |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0
FIRMA PROPONENTE
Note on B206: ====== ID#AAABp1t89KY Usuario (2025-08-13 16:10:53) Modificar la capacidad e los filtros, ya que el caudal recirculante es de 1.5 Lps
Note on B207: ====== ID#AAABp1t89J4 Usuario (2025-08-13 16:10:53) Modificar la potencia de los equipos, y punto de operación
Note on B211: ====== ID#AAABp1t89KE Usuario (2025-08-13 16:10:53) Se cambio el punto de operación de la bomba
Note on E215: ====== ID#AAABp1t89KQ Usuario (2025-08-13 16:10:53) Se eliminaron las valvulas de este capitulo
Note on B217: ====== ID#AAABp1t89J8 Usuario (2025-08-13 16:10:53) Se modifico la potencia de la bomba, pasando de 1 a 2HP
Note on E302: ====== ID#AAABp1t89KA Usuario (2025-08-13 16:10:53) Se eliminaron las valvulas de este capitulo
Note on B346: ====== ID#AAABp1t89Jw Usuario (2025-08-13 16:10:53) Cambio el punto de operación
Note on B401: ====== ID#AAABp1t89KM Usuario (2025-08-13 16:10:53) Cambia la longitud de 150 a 100 cm